Documentación para la cesión de la Instalaciones Eléctricas:

**En todos los casos : Documentos generales**

* Nº EXPEDIENTE DE INDUSTRIA
* FOTOCOPIA D.N.I. DEL REPRESENTANTE
* FOTOCOPIA DEL PODER DEL REPRESENTANTE
* FOTOCOPIA DEL C.I.F.
* PROYECTO. DIGITAL.
* Nº DE SOLICITUD DE ACOMETIDA, ADS, ORDEN, ITER ARDESIA:
* PLANO AS-BUILT EN FORMATO DWG (POR E-MAIL AL TÉCNICO RESPONSABLE)
* GARANTIA DEL INSTALADOR FIRMADA Y SELLADA. Sustituible por clausula incluida documento cesión.
* PERMISOS DE PASO Y LICENCIA DE OBRAS ( CANALIZACIÓN) Y DECLARACION JURADA (HAY QUE EVALUAR QUE TODOS LOS PERMISOS APORTADOS SON LOS NECESARIOS CON TODOS LOS ORGANISMOS… LMO.. FOMENTO… CONFEDERACION… DIPUTACION.. Y PARTICULARES CON LA RBB…)
* IMPRESOS Y CONVENIOS DE CESIÓN FIRMADOS POR TRIPLICADO. VALE DOCUMENTO FIRMA DIGITAL.
* FOTOS DE TODOS LOS COMPONENTES Y SU PLACA DE CARACTERISTICAS.
* DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS COMPONENTES
* CONFORMIDAD PROYECTO.
* CHECKLIST REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN POR PARTE DE INGNIERIA Y OK DE UNIDAD TERRITORIAL, SEGÚN NCO-FO-CON-IT-006, Apartado 7.1.1.7 Inspección técnica de la obra
* CHECKLIST REVISÓN DE LA INSTALACIÓN POR PARTE DE INGNIERIA Y OK DE UNIDAD TERRITORIAL, SEGÚN NCO-FO-CON-IT-006 apartado 7.1.1.8 Cumplimiento de Normativa medioambiental

**Para Línea de Media tensión y Centro:**

* RESOLUCIÓN
* PROTOCOLO DE ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR
* CERTIFICADO ACUSTICO Y ANTIVIBRACIÓN PARA CT (R.D.  326/2003 de 25 de Noviembre) (*Sólo para CC.TT. interiores)*
* CERTIFICADO RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL CT (*Sólo para CC.TT. interiores)*
* OCAS PARA LSMT. EN NUEVAS NNPP ENSAYOS.
* CERTIFICADO DE FIN DE OBRA
* ACTA DE PUESTA EN SERVICIO (Emitida tas la cesión)

**Para Línea o Red de baja tensión:**

* ENSAYOS DE LOS CABLES ( SI ES SUBTERRÁNEA)
* BOLETÍN DE LA RSBT (Emitida tas la cesión)

**INSTALACIONES PARTICULARE MT. CON UN UNICO ELEMENTO DE MANIOBRA PARTICULAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN** NRZ102 Edición 2ª 09-2018**:**

* MODELO ACCESO AL PRIMER ELEMENTO DE MANIOBRA